## Listado MRO
ANEXO 5
LISTADO DE MATERIALES PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REFRIGERACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN No. ADM-035-25
Item | Material | Texto breve | U/M | Precio Unitario | Tiempo de entrega (Días Hábiles) | Vigencia Precios (Días)
1 | 120004848 | ACEITE CAPELLA WF 68 TEXACO | C/U
2 | 130000024 | ACEITE PARA BOMBA DE VACIO PN 90128-4 | GLN
3 | 120001127 | ACEITE PARA BOMBA DE VACIO X 3785CC FRIN | GLN
4 | 130000036 | ACUMULADOR 25TR 2.1/8" R134A | GLN
5 | 180003836 | ACUMULADOR DE SUCCION 7/8" | C/U
6 | 180018453 | ACUMULADOR SUCCION 1.1/8" A-AS-6-139 | C/U
7 | 180003032 | ACUMULADOR SUCCION SV3112FL-SXX 3 1/8¨ | C/U
8 | 180019691 | ADAPTADOR 1/4 H X 3/8 M | C/U
9 | 120013552 | ADAPTADOR CP 1 1/16 X 3/4 JIC 37-NPT IMP | C/U
10 | 180022211 | BOBINA 110 V DE SOLENOIDE | C/U
11 | 180000365 | BOBINA SOLENOIDE 10W 115V REF. 018Z6260 | C/U
12 | 180000368 | BOMBA VACIO 7.5CFM MONO110V 60HZ PN90067 | C/U
13 | 180000381 | BOQUILLA PARA SOLDAR CON GAS MAPP | C/U
14 | 120001513 | BOQUILLA SOLDAR GAS MAPP REF. RP3T5 | C/U
15 | 180021557 | CAPACITOR DE MARCHA 50MFA 220V | C/U
16 | 120001699 | CAPACITOR DE MARCHA 5MFA 370V | C/U
17 | 120001700 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MF 370VAC | C/U
18 | 120001701 | CAPACITOR MARCHA 2MF 450VAC | C/U
19 | 120015547 | CAPACITOR MARCHA 30MF 370VAC | C/U
20 | 120026827 | CAPACITOR MARCHA 3MF 450VAC | C/U
21 | 120026825 | CAPACITOR MARCHA 40MF 370VAC COP. | C/U
22 | 120026826 | CAPACITOR MARCHA 50 MFD - 440 VOLTS | C/U
23 | 120026823 | CAPACITOR MARCHA 70 MFD/440V US 70 MFD | C/U
24 | 120001702 | CILINDRO DE GAS R141B X 30 LBS | C/U
25 | 170000251 | CINTA RUBATEX 1/8" | C/U
26 | 120026828 | CINTA RUBATEX 3/8" | C/U
27 | 120003447 | CODO COBRE 45º 2.1/8" TIPO K P/SOLDAR | ROL
28 | 120004669 | CODO COBRE SOLDAR G 3/4". REF- COCS34 | ROL
29 | 120008530 | CODO DE COBRE 1.5/8 ODF 90° CUELLO CORTO | C/U
30 | 110003002 | CODO DE COBRE 1/2" ODF 90O CUELLO CORTO | C/U
31 | 110000967 | CODO DE COBRE 1-1/8"ODF 90O CUELLO CORTO | C/U
32 | 110005776 | CODO DE COBRE 90° 3/8 CUELLO CORTO | C/U
33 | 120006414 | CONTACTOR 3P-40AMP BOBINA 220V | C/U
34 | 110010927 | CONTACTOR 3P-40AMP BOBINA 24V | C/U
35 | 110010928 | CONTACTOR DP40243 3P-40AMP/ 24V | C/U
36 | 120006411 | CONTROL PARA REFRIGERACION VX-1025E PLUS | C/U
37 | 180024616 | CONTROL TEMPERATURA/CONGELACION TC900E | C/U
38 | 180010772 | CUERPO VALVULA SOLENOIDE 5/8" ROSCAR | C/U
39 | 190004924 | ELBOW45 (1.3/8) TYPE K COPPER | C/U
40 | 130000282 | ELBOW90 LR ND50 (2) TYPE K BW COPPER | C/U
41 | 180002633 | ELIMINADOR DE VIBRACION 1.3/8" | C/U
42 | 180010780 | ELIMINADOR DE VIBRACION EN COBRE 1.1/8" | C/U
43 | 110000959 | ELIMINADOR DE VIBRACION EN COBRE 1.5/8" | C/U
44 | 110000967 | ELIMINADOR DE VIBRACION EN COBRE 5/8" | C/U
45 | 180000552 | ELIMINADOR DE VIBRACION EN COBRE 7/8" | C/U
46 | 180000553 | ELIMINADOR VIBRACION 2.1/8"- 20304408 | C/U
47 | 180000554 | ESPUMA AISLAMIENTO TERMICO JUMBOLON 25MM | C/U
48 | 120003703 | FILTRO CARCAZA ODF 1 PIEDRA-7/8" | C/U
49 | 180000555 | FILTRO DE POLVO (GUATA) | C/U
50 | 120015988 | FILTRO SECADOR 1/2" ROSCAR DML164 | C/U
51 | 120000367 | FILTRO SECADOR 1/2" X 1/2" ROSCADO | M
52 | 180010779 | FILTRO SECADOR 3/8" X 3/8" ROSCADO | C/U
53 | 180000584 | FILTRO SECADOR 3/8"ROSCAR DML083HASTA5TR | M
54 | 180000039 | FILTRO SECADOR 5/8" ROSCAR DCL305 HASTA | C/U
55 | 180006526 | FILTRO SECADOR C/D DCL 164 DANFOSS | C/U
56 | 180000597 | FILTRO SECADOR D-48 EMERSON | C/U
57 | 180000598 | FILTRO SECADOR DE PIEDRA REF. D-48 ALCO | C/U
58 | 180006739 | FILTRO SECADOR REF. RPE-48BD | C/U
59 | 180000044 | FILTRO SECADOR REF. RPE-48DA | C/U
60 | 180006937 | FILTRO SECADOR ROSCAR 5/8 R22/R410 DML30 | C/U
61 | 180022942 | GAS 134A X 30LBS | C/U
62 | 180000599 | GAS 22 CILINDRO 30 LBS | C/U
63 | 180000600 | GAS MAPP | C/U
64 | 180000601 | GAS OPTEON XP-44/R-452A X 24lb CHEMOURS | C/U
65 | 180000604 | GAS REFRIGERANTE 410A | C/U
66 | 180006524 | GAS SOLDAR MAPP VARIAS POTE14.1ONZ | C/U
67 | 120005881 | INTERRUPTOR DE FLUJO TIPO PALETA 1/2" NP | C/U
68 | 120002033 | JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION C | LB
69 | 120009414 | MANOMETRO 0 A 6 PSI CARATULA DE 4" CONEC | C/U
70 | 120002059 | MANOMETRO INOX 0-6BAR 1/2" VERT 1/2" | C/U
71 | 120002060 | MANOMETRO MANIFOLD PARA REFRIGERACION CO | C/U
72 | 120002062 | MIRILLA DE VIDRIO 5/8" X 90CMS | C/U
73 | 120025280 | MIRILLA EN COBRE 1/2" X 1/2" SOLDABLE | C/U
74 | 190004932 | MIRILLA EN COBRE 5/8" X 5/8" SOLDABLE | C/U
75 | 130000364 | MIRILLA VIDRIO LINEA ROJA 3/4"OD X 72'' | C/U
76 | 120002062 | MOTOR DIFUSOR NEVERA | C/U
77 | 180000092 | ORIFICIO # 3 EN ALUMINIO | C/U
78 | 180000897 | ORIFICIO #2 P/VALVULA EXPANSION DANFOSS | C/U
79 | 180001005 | ORIFICIO N 01 TEN 2 | C/U
80 | 120006399 | ORIFICIO N 3 TEN 5 | C/U
81 | 180005215 | ORIFICIO N 4 TEN 5 | C/U
82 | 180000156 | ORIFICIO N° 01 21120001 DANFOSS | C/U
83 | 120002243 | ORIFICIO NO.5 DANFOSS | C/U
84 | 120002244 | ORIFICIO VALVULA EXPANSION TE12 DANFOSS | C/U
85 | 120000220 | PRESOSTATO ACEITE BOMBA HIDRAULI PSM 50 | C/U
86 | 120025408 | PRESOSTATO COMPACTO TIPO BLOQUE MBC 5100 | C/U
87 | 180003695 | PRESOSTATO DE ALTA PRESION TIPO BOTELLA | C/U
88 | 180001790 | PRESOSTATO DE BAJA PRESION DE 0 A 80PSI | C/U
89 | 120006413 | PRESOSTATO DUAL KP15 DANFOSS | C/U
90 | 180020377 | RACOR TUERCA 3/8 FLARE INT CUELLO CORTO | C/U
91 | 180020378 | RECIBIDOR DE LIQUIDO 1/2" BLR/VLRD-06 | C/U
92 | 180009957 | RECIBIDOR DE LIQUIDO 3/8" 4 BLR/VLRD04 | C/U
93 | 180001791 | REDUCCION CONC COBRE K 1.3/8X7/8" P/SOLD | C/U
94 | 120000516 | REDUCCION CONCEN COBRE TP K 2.1/2X2.1/8" | C/U
95 | 180004168 | REDUCCION CONCEN COBRE TP K 3.1/8-2.1/8" | C/U
96 | 120002296 | REDUCCION CONCENTRICA COBRE TP K 3" A 2" | C/U
97 | 180024975 | REDUCCION DE COBRE 2.1/8 X 1.5/8 | C/U
98 | 180008006 | REFRIGERANTE REF. 407 X 25 LIBRAS | C/U
99 | 180000230 | REFRIGERANTE ECOLOGICO R-404 | C/U
100 | 180000231 | REFRIGERANTE R-134A (30 LIBRAS) BLUE REF | C/U
101 | 180000703 | REFRIGERANTE R-22 | C/U
102 | 180002305 | REFRIGERANTE R-410A (25 LIBRAS) BLUE REF | C/U
103 | 120015548 | REFRIGERANTE REF. 141 B X 30LBS | C/U
104 | 120006412 | REFRIGERANTE REF. R-507 | C/U
105 | 110000307 | RESISTENCIA PARA DESAGUE DE EVAPORADORES | C/U
106 | 120006415 | RUBATEX 1 1/8 X 1.80 MTS | C/U
107 | 130000074 | RUBATEX 1.3/8" X 1.80MTS | C/U
108 | 130000075 | RUBATEX 1/2" X 1.80MTS | C/U
109 | 130001241 | RUBATEX 2 1/8 X 1.80 MTS | C/U
110 | 130000076 | RUBATEX 2.5/8" X 1.80MTS | C/U
111 | 130001240 | RUBATEX 3/4" X 1.80MTS | C/U
112 | 130000077 | RUBATEX 3/4" X 1/2" X 2MTS | C/U
113 | 130000098 | RUBATEX 5/8" X 1.80MTS | C/U
114 | 120028456 | RUBATEX 7/8" X 1/2" X 1.80MTS | C/U
115 | 120028457 | RUBATEX CINTA ROLLO 1/8" X 2"ESP. X 9.15 | C/U
116 | 120028455 | RUBATEX DE 5/8 | C/U
117 | 120028454 | RUBATEX K-FLEX 1.1/8" X 1/2" | C/U
118 | 180000251 | SENSOR TIPO MBT 3270 REF 084Z3194 DANFOS | C/U
119 | 120025951 | SEPARADOR ACEITE 5/8"ODF HCFC/HFC 500PSI | C/U
120 | 120002429 | SEPARADOR DE ACEITE 1-3/8" | C/U
121 | 120002430 | SEPARADOR DE ACEITE 7/8" | C/U
122 | 120002431 | SOLDADURA DE PLATA 0% | C/U
123 | 120002436 | TERMOSTATO DIGITAL AR7821/AR6504 | C/U
124 | 120002437 | TERMOSTATO DIGITAL PRO1000 | C/U
125 | 120026829 | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE 1 ETAPA | C/U
126 | 120016723 | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE 2 ETAPAS | C/U
127 | 120000223 | TERMOSTATO ELECTRONICO AMBIENTAL 50-90ºF | C/U
128 | 180024112 | TERMOSTATO REF. A19AAB-AC JOHNSON CONTRO | C/U
129 | 180007387 | TIRA DE RUBATEX 3/4 X 1/2 | C/U
130 | 180004159 | TIRA RUBATEX DE 7/8 | C/U
131 | 180001797 | TRANSDUCTOR PSPT0500SVSP-5 DE PRESION SP | C/U
132 | 120002508 | TUBERIA COBRE RÍGIDA 5/8" X 0.040" TIPO | C/U
133 | 120026128 | TUERCA FLEER 1/4 BRONCE | C/U
134 | 120026129 | TUERCA FLARE DE SEGURIDAD 5/8" | C/U
135 | 180024618 | TUERCA FLARE EN BRONCE 1/2" | C/U
136 | 110002461 | TUERCA FLARE EN BRONCE 1/4" | C/U
137 | 180001799 | TUERCA FLER EN BRONCE 5/8" | C/U
138 | 180000819 | TUERCA HEX SEG INOX SS 316 10MM | C/U
139 | 180007314 | UNION COBRE 2.1/8" | C/U
140 | 180021559 | UNION DE COBRE 1-3/8" ODF | C/U
141 | 180024617 | UNION DE COBRE 5/8" ODF | C/U
142 | 180024611 | VALVULA BRONCE REGULA PRESION 7/8" KVP22 | UNI
143 | 180000297 | VALVULA CHEQUE COBRE 5/8"RECTA SOLDAR | C/U
144 | 180000300 | VALVULA CORTE 1/2 BRONCE PARA SOLDAR | C/U
145 | 120025277 | VALVULA CORTE 7/8" REF.GVS22S DANFOSS | C/U
146 | 120008233 | VALVULA DE COBRE TIPO GUSANILLO PARA REF | C/U
147 | 120002721 | VALVULA DE CORTE BRONCE 1.1/8" SOLDADA | C/U
148 | 120028467 | VALVULA DE CORTE BRONCE 1.3/8" SOLDADA | C/U
149 | 190004925 | VALVULA DE CORTE BRONCE 1/4" ROSCADA | C/U
150 | 120024963 | VALVULA DE CORTE BRONCE 1/4" SOLDADA DAN | UNI
151 | 120007215 | VALVULA DE CORTE BRONCE 5/8" SOLDADA | M
152 | 120004845 | VALVULA EXPANSION REF. TES2R404 DANFOSS | C/U
153 | 180000833 | VALVULA GUSANILLO 1/4 | C/U
154 | 180000834 | VALVULA PASO 1/4" ROSCAR DMI DANFOSS | C/U
155 | 180000835 | VALVULA PASO BOLA 2.1/8" SOLDAR GBC54S | C/U
156 | 180001048 | VALVULA RETENCION PASO ANGULAR1.3/8" | C/U
157 | 120028468 | VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA AL 15% | C/U
158 | 110001594 | VISOR LIQUIDO SOLDABLE 7/8" | C/U