## Listado MRO
ANEXO 5
LISTADO DE MATERIALES PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS
PROCESO DE SELECCIÓN No. ADM-036-25
Item | Material | Texto breve | U/M | Precio Unitario | Tiempo de entrega (Días Hábiles) | Vigencia Precios (Días) | ACLARACION
1 | 120001101 | ABRAZADERA PLASTICA BLANCA 15" | C/U
2 | 120001103 | ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 10" | C/U
3 | 120001104 | ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 14" | C/U
4 | 120001107 | ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 20" | C/U
5 | 120001108 | ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 28" | C/U
6 | 120001110 | ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 4" | C/U
7 | 120001111 | ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 6" | C/U
8 | 120001112 | ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 8" | C/U
9 | 120019481 | ALAMBRE MIG ALUMINIO AWS ER5183 1.2MM | C/U |  |  |  | aclarar la ref solicitada |  | la referencia es la correcta
10 | 180013053 | ANILLO DXN21R15 AR1 5 (20-10) DEXSON | C/U
11 | 120003642 | BARNIZ DIELECTRICO 158 TERMICA F 155ºC | GLN
12 | 120001414 | BASE ADHESIVA BLANCA25MM X 25MM | C/U
13 | 120001415 | BASE ADHESIVA NEGRA 25MM X 25MM | C/U
14 | 180000403 | BORNA CONEXION A TIERRA CABLE 1/0 | C/U |  |  |  | enviar mas informaciocn del material, como ficha tecnica, foto ect |  | ofertar la que tenga disponible y asignar una casilla con las observaciones
15 | 180019901 | BORNA RELE 24 VDC. SPDT 5A. 857-304 | C/U
16 | 180011252 | BORNA TERM 2AWG 1 OJO DE 5/16P | C/U
17 | 180000408 | BORNA TERMINAL 1 HUE 2/0 AWG 3/8" 3M | C/U |  |  |  | es el mismo material del item 18, aclarar |  | hay items que pueden tener doble codigo, ofertar en ambos porque son los utilizados entre los usuarios
18 | 180017472 | BORNA TERMINAL 2/0 AWG H3/8" | C/U |  |  |  | es el mismo material del item 17, aclarar |  | hay items que pueden tener doble codigo, ofertar en ambos porque son los utilizados entre los usuarios
19 | 180021767 | BORNA TERMINAL 4 AWG 1H 1/4" | C/U
20 | 180017542 | BORNA TERMINAL 4/0 AWG | C/U
21 | 180008595 | BORNAS PHOENIX CONTACT PT 4 | C/U
22 | 180006162 | BORNE MACHO PARA XMT 425 | C/U
23 | 180004745 | BORNERA G11 40MMX25MM | C/U
24 | 180008596 | BREAKER ENCHUFABLE 2 X 30 AMP | C/U
25 | 120012251 | CAB AMERCABLE 4X2/0 AWG P/N:37102417 | M
26 | 120001661 | CAB CENTELSA 16 AWG P/N:201638 BLACK | M
27 | 120001649 | CAB CENTELSA 18 AWG P/N:201333 | M |  |  |  | confirmar si el cable que requieren es flexible |  | si, es cable flexible
28 | 120017214 | CAB CENTELSA 3X12AWG P/N:210285 | M
29 | 120009459 | CAB CENTELSA 4X2/0 AWG P/N:209420 | M
30 | 120001650 | CAB PROCABLES 1/0 AWG P/N:31366340101C | M
31 | 120001652 | CAB PROCABLES 4 AWG P/N:31366300101 | M |  |  |  | confirmar si el cable es soldador |  | No es cable de soldador
32 | 120003658 | CAB PROCABLES 4X2 AWG P/N:31370329401C | M
33 | 120001582 | CAB PROCABLES 3x12 AWG P/N:31371394201C | M
34 | 120027991 | CABLE # 10 AWG ROJO | C/U |  |  |  | confirmar si es cable flexible |  | cable rígido
35 | 120025649 | CABLE # 12 AWG BLANCO | C/U |  |  |  | confirmar si es cable flexible |  | cable rígido
36 | 120025650 | CABLE # 12 AWG ROJO | C/U |  |  |  | confirmar si es cable flexible |  | cable rígido
37 | 120025653 | CABLE # 14 AWG ROJO | C/U |  |  |  | confirmar si es cable flexible |  | cable rígido
38 | 120025174 | CABLE 12 AWG THHN/THWN-2 600V 90C BLANCO | M
39 | 120025173 | CABLE 12 AWG THHN/THWN-2 600V 90C NEGRO | M
40 | 120024505 | CABLE 2/0 AWG SOLDADOR 105°C 600V | M
41 | 120021151 | CABLE 2X14 AWG ENCAUCHETADO 90°C 600V | ML
42 | 120025613 | CABLE 350 MCM COBRE MULTIFILAR FLEXIBLE | M
43 | 120025860 | CABLE 4X2 AWG ENCAUCHETADO 90°C 600V | C/U
44 | 120017476 | CABLE BIP 7/8 AA 6X26 NEGRO BRILLANTE | C/U
45 | 120010935 | CABLE CONTROL #16 AWG NEGRO | M
46 | 120016614 | CABLE DE 4/0 FLEXIBLE | M
47 | 120001581 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 | M
48 | 120024782 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | M
49 | 180002249 | CABLE ENCAUCHETADO 3X14 20 AMP | M
50 | 120001588 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 4 | M
51 | 120001589 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 6 | M
52 | 120007088 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 8 AWG | M
53 | 120024010 | CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG | C/U
54 | 120001590 | CABLE ENCAUCHETADO MARINO 4X1/0 AWG | M
55 | 120021200 | CABLE ML500-1050 ROV FALCON | C/U
56 | 120018101 | CABLE NEGRO 18 AWG | M
57 | 120024040 | CABLE SILICONADO VIDRIO ROYASIL CSP 6MM | C/U
58 | 120015567 | CABLE VEHICULO NO 12 AMARILLO CON VERDE | C/U
59 | 120016810 | CAJA ALUM 2X4 2 SALIDAS DE 3/4" | C/U
60 | 180000472 | CAJA ALUMINIO 2" X 4" 2 VIAS REF. FSC2 | C/U |  |  |  | se puede suministrar marca soldexel
61 | 180021508 | CAJA ALUMINIO 2X4 3S1/2" | C/U |  |  |  | se puede suministrar marca soldexel
62 | 180000473 | CAJA ALUMINIO 4" X 4" | C/U |  |  |  | se puede suministrar marca soldexel
63 | 120019393 | CAJA ALUMINIO 4X4 5 SALIDA 1/2" TP7118 | C/U |  |  |  | se puede suministrar marca soldexel
64 | 120011684 | CAJA DERIVACION 100X100X50MM DXN500DG | C/U
65 | 180000961 | CAJA METALICA 2" X 4" RAWELT | C/U |  |  |  | numero de salidas y diametro | ofertar de 1/2" y de 4 salidas
66 | 180000483 | CAJA PLASTICA 4 X 4 X 2 GEROS | C/U
67 | 180000484 | CAJA PLASTICA DE EMPALME 4X4 | C/U
68 | 120017940 | CAJA SENCILLA 100 X 45MM DXN5008S DEXSON | C/U
69 | 180021711 | CAJA SENCILLA BLANCA 100X45MM DXN5004S | C/U
70 | 120009547 | CANALETA DE 100X45x 2M BLANCO DXN10011 | C/U
71 | 120001684 | CANALETA PLASTICA RAN. 40MM X 40MM X 2MT | C/U
72 | 120001685 | CANALETA PLASTICA RAN. 40MM X 60MM X 2MT | C/U
73 | 120018223 | CANALETA RANURADA 60X60 KKC 6060 | C/U
74 | 120020949 | CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 3M 18MMX9.1M | C/U |  |  |  | se refieren al mismo material de los item 75-76. aclarar |  | es mas gruesa que las otras 75-76, utiliza sobre la cinda
75 | 120003955 | CINTA AISLANTE MEDIA TENSION 18MM X9.1MT | C/U |  |  |  | se refieren al mismo material de los item 74-76. aclarar |  | es igual a la 76
76 | 120019242 | CINTA AISLANTE SCOTCH 23+18MMX9,1MT 3M | C/U |  |  |  | se refieren al mismo material de los item 74-75. aclarar
77 | 120001808 | CINTA BAND-IT EN ACERO INOX 316 | C/U
78 | 120026120 | CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 50 MT | C/U
79 | 120026121 | CINTA DOBLE FAZ DE 50MM X 50 MT | C/U
80 | 120003681 | CINTA TEMFLEX 1500 3M AZUL 18MM X 10M | ROL
81 | 120004885 | CINTA TEMFLEX 1500 3M VERDE 18MM X 10MT | ROL
82 | 180014660 | CINTA TRANSFERENCIA X74 M 258-5005 WAGO | C/U
83 | 120003683 | CLAVIJA 125 AMP ROJA 4 POLOS 440 V- 3P+T | C/U
84 | 180002759 | CLAVIJA 125A 220V 3P+N+T 440V | C/U |  |  |  | no es cclaro que voltaje requieren | es especificas para boa es de 5 conexiones
85 | 120016813 | CLAVIJA 15A 125V P/T AMARILLA 515PV | C/U
86 | 180022143 | CLAVIJA 20A 125V 5-20P WETGUARD AMARILLO | C/U
87 | 180011849 | CLAVIJA 32A 3P T 240V IP67 | C/U
88 | 180007551 | CLAVIJA 32A 3P+T 6H 440VAC IP44 COLOR RO | C/U
89 | 180004018 | CLAVIJA 32A 440V 3P+T | C/U
90 | 180011874 | CLAVIJA 63 A,9H,3P+N+T | C/U
91 | 180002819 | CLAVIJA 63AMP 220V 5P (AZUL,3P+T+N) UCP | C/U
92 | 180011510 | CLAVIJA AEREA 220V VCP 63A 3P+T | C/U
93 | 180011511 | CLAVIJA AEREA 440V VCP 125A 3P+T | C/U
94 | 120005741 | CLAVIJA AZUL 3P+T 32 AMP 220V | C/U
95 | 180024144 | CLAVIJA CAUCHO - POLO TIERRA 15A 115VAC | C/U
96 | 180000523 | CLAVIJA DE CAUCHO 15AMP 250V CODELCA | C/U
97 | 180023333 | CLAVIJA INDUST 125A 3P+T 415V IP67 | C/U
98 | 180025121 | CLAVIJA RECTA 63A 500V 3P+T | C/U
99 | 120005740 | CLAVIJA ROJA 3P+T 32 AMP 440V | C/U
100 | 120009548 | CONECTOR PLUG RJ45 | C/U |  |  |  | que categoria el plug, especificar | tomar como principal información la referencia
101 | 120001864 | CONECTOR TUBULAR AISLADO CABLE #16-14 | C/U
102 | 120000239 | CONECTOR TUBULAR AISLADO PARA CABLE #10- | C/U
103 | 180016425 | CONTACTOR 3P 18A / AC3 440V LCD1D18R6 | C/U
104 | 180022734 | CONTACTOR 3P 265A AC3 220VAC/DC 2NA+2NC | C/U |  |  |  | dar mas informacion del producto | 3 polos arriba y 3 polos abajo+ 2 contactos auxiliares
105 | 180016454 | CONTACTOR 3P 95A/ AC3 110VAC | C/U
106 | 120022493 | CORAZA FLEXIBLE CERRADA NEGRA 1/2" | M
107 | 120022491 | CORAZA FLEXIBLE CERRADA NEGRA 1/8" | M
108 | 120022492 | CORAZA FLEXIBLE CERRADA NEGRA 3/8" | M
109 | 120023920 | CORAZA FLEXIBLE CERRADA NEGRA DE 1" | M
110 | 120025758 | CURVA 90 X 1 PULGADA CONDUIT | C/U
111 | 180002002 | CURVA CONDUIT 3/4" | C/U
112 | 120009087 | CURVA PVC CONDUIT 1/2" | C/U
113 | 130000001 | ELECTROESMALTE ANTIFLASH G-144 ROJO CLAS | KG
114 | 180000987 | ENCHUFE POLO A TIERRA 110V 15A CODELCA | C/U
115 | 180005043 | ENCHUFE TRES POLOS 220V/50A CODELCA | C/U
116 | 120018724 | EXTENSION ELECTRICA 110V X 30M | C/U
117 | 120006513 | FLEXICONDUIT TIPO CORAZA DE 3/4" | C/U
118 | 120020065 | FUSIBLE 15A / 16A - 6X30 VIDRIO | C/U
119 | 190003067 | GABINETE 400x400x120 KX 1511.000 RITTAL | C/U
120 | 180004868 | GABINETE METALICO 500X400X250 DOB-FON | C/U
121 | 120007624 | GABINETE POLIESTER 300X200X160 36250 | C/U
122 | 180015879 | INTERRUPTOR DOBLE 10A-125V | C/U
123 | 180022995 | INTERRUPTOR DOBLE BLANCO | C/U
124 | 180016646 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1P 20A | C/U
125 | 180001999 | INTERRUPTOR SENCILLO 15A 125V | C/U
126 | 180014315 | LAMPARA EMERGENCIA LED 2X1.6W P23342-39 | C/U
127 | 180021660 | LAMPARA HERMETICA 60 CM 2X18WT8 | C/U
128 | 180019653 | LUZ PILOTO AMARILLA A 220 VAC GA0017 | C/U
129 | 120000491 | MARCADOR CABLE #20-10AWG ANILL AR1 2X100 | C/U
130 | 120000490 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILL AR1 1X100 | C/U
131 | 120000492 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILL AR1 3X100 | C/U
132 | 120000493 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR1 4X100 | C/U
133 | 120000495 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR1 6X100 | C/U
134 | 120000496 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR1 7X100 | C/U
135 | 120000497 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR1 8X100 | C/U
136 | 120000498 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR1 9X100 | C/U
137 | 120000471 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR2 4X100 | C/U
138 | 120000472 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR2 5X100 | C/U
139 | 120000485 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR2 6X100 | C/U
140 | 120000486 | MARCADOR CABLE 20-10AWG ANILLO AR2 8X10 | C/U
141 | 180005923 | MULTITOMA DE 6 PUESTOS | C/U
142 | 180021060 | PANEL LED 60 X 60 CM 40W LUZ DÍA | C/U
143 | 180005213 | PANEL LED 8" 100-240VAC 6000° | C/U
144 | 120015504 | PANEL SWITCH 6 POSICIONES REF 8373B | C/U
145 | 120020351 | PRENSA CABLE PG16 GA0052 | C/U
146 | 180001020 | PRENSA ESTOPA 1/2" REF. UF50 APPLETON | C/U
147 | 120012680 | PRENSA ESTOPA ESTANDR IP68 REF0980 PG19 | C/U
148 | 120006135 | PRENSA ESTOPA IP68 REF 0980 PG11 LEGRAND | C/U
149 | 120006136 | PRENSA ESTOPA IP68 REF 0980 PG13 LEGRAND | C/U
150 | 120006137 | PRENSA ESTOPA IP68 REF 0980 PG16 LEGRAND | C/U
151 | 120007122 | PRENSA ESTOPA IP68 REF 0980 PG16 LEGRAND | C/U
152 | 180002622 | PRENSA ESTOPA PG29 PLASTICA LEGRAND | C/U
153 | 180003285 | PRENSA ESTOPA PLAST PG-11 98022 | C/U
154 | 180002101 | PRENSA ESTOPA PLASTICA 1/2" DEXSON | C/U
155 | 180003286 | PRENSA ESTOPA PLASTICA PG-13 98023 | C/U
156 | 180003287 | PRENSA ESTOPA PLASTICA PG-16 98024 | C/U
157 | 180003288 | PRENSA ESTOPA PLASTICA PG-21 98025 | C/U
158 | 120008174 | PRENSAESTOPA PLASTICA PG 13,5 REF 96823 | C/U
159 | 120016711 | PRENSAESTOPA PLASTICA PG9 IP68 LEGRAND | C/U
160 | 120025782 | REDUCTOR CONECTOR UHF RG8 UG-175 | C/U
161 | 180005026 | RELEVO 14 PINES 220VAC CON BASE | C/U
162 | 180000253 | RIEL OMEGA PERFIL PERFORADO DIN 50022 1M | C/U
163 | 180001077 | RIEL OMEGA X 2MTS | C/U
164 | 180014733 | SELECTOR 2 POSICIONES 3SU1100-2BF60-1BA0 | C/U
165 | 180014225 | SYLVANIA P24994 TUBO LED 9W | C/U
166 | 120019398 | TAPA CIEGA ALUMINIO 4X4 EMPAQUE TP7296 | C/U
167 | 180005107 | TAPA FINAL 100X45MM BLANCO DXN11015 | C/U
168 | 180023028 | TAPA INTEMPERIE TOMA DOBLE TIPO 5320, HO | C/U
169 | 180014656 | TAPA LATERAL NARANJA 2002-1292 WAGO | C/U
170 | 180019559 | TAPA LATERAL NARANJA 2002-1492 WAGO | C/U
171 | 120025256 | TAPA TOMA DOBLE BLANCA DEXSON | C/U
172 | 120008504 | TAPA TOMACORRIENTE DOBLE | C/U
173 | 120021250 | TERMINAL 2/0 AWG BARRIL LARGO | C/U
174 | 120000650 | TERMINAL ANILLO # 12-10AWG 1/4 AMARILLO | C/U
175 | 120000178 | TERMINAL ANILLO # 8AWG 1/4 ROJO VCP | C/U
176 | 180002222 | TERMINAL BAYONETA HEMBRA AISLA. 10-12AWG | C/U
177 | 120016187 | TERMINAL CABLE # 1/0 ojo de 1/2 | C/U
178 | 120010928 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #1/0 AWG | C/U
179 | 120010929 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #2 AWG | C/U
180 | 120010927 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #2/0AWG 3/8" | C/U
181 | 120003882 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #3/0 AWG 3/8" | C/U
182 | 120010930 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #4 AWG | C/U
183 | 120003883 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #4/0 AWG 1/2" | C/U
184 | 120010931 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #6 AWG 1/4" | C/U
185 | 120003884 | TERMINAL COMP. COBRE CABLE #8 AWG 1/4" | C/U
186 | 120002669 | TERMINAL DE ANILLO 1/4" CABLE #16-14 3M | C/U
187 | 120002677 | TERMINAL DE ANILLO 5/16" PARA CABLE #8 | C/U
188 | 120002684 | TERMINAL DE OJO AMARILLO CABLE 12/10 | C/U
189 | 120006113 | TERMINAL DE OJO PRE-AISLADA CABLE 12-10 | C/U
190 | 120006112 | TERMINAL DE OJO PRE-AISLADA CABLE 16-14 | C/U
191 | 120006111 | TERMINAL DE OJO PRE-AISLADA CABLE 22-18 | C/U
192 | 120023187 | TERMINAL DE PIN 25MM | C/U
193 | 120023188 | TERMINAL DE PIN 35MM | C/U
194 | 120020449 | TERMINAL DE PIN CABLE PIN6AWG | C/U
195 | 120002693 | TERMINAL DE PIN PARA CABLE # 14-16 | C/U
196 | 120016696 | TERMINAL DE PIN PARA CABLE 4MM | C/U
197 | 120020609 | TERMINAL DE PIN PARA CABLE DE 6MM | C/U
198 | 120000665 | TERMINAL DE PUNTA CON CUERPO AISLADO #4 | C/U
199 | 120000666 | TERMINAL DOBLE DE PIN NEGRO DE 15MM CON | C/U
200 | 120006116 | TERMINAL EN U PRE-AISLADA CABLE 12-10AWG | C/U
201 | 120006115 | TERMINAL EN U PRE-AISLADA CABLE 16-14AWG | C/U
202 | 120016958 | TERMINAL HEMBRA # 16-14AWG AZUL | C/U
203 | 120014852 | TERMINAL HEMBRA AISL NYLON CABLE16-14AWG | C/U
204 | 120000671 | TERMINAL HEMBRA AISLADO EN NYLON 12-10 R | C/U
205 | 120025778 | TERMINAL HEMBRA-MACHO 12-10 AWG | C/U
206 | 120004435 | TERMINAL M AISLADO NYLON CABLE #12-10 | C/U
207 | 120005072 | TERMINAL MACHO AISLAD NYLON CABLE #16-14 | C/U
208 | 120016568 | TERMINAL OJO 10-12 AMARILLO 5/16 REF:PV1 | C/U
209 | 120003885 | TERMINAL OJO COBRE CABLE #1/0 ESTAÑADO | C/U
210 | 120002702 | TERMINAL PARA BORNER DE BATERIA | C/U
211 | 120006228 | TERMINAL PIN 1.5 X 100 UN | C/U
212 | 120020610 | TERMINAL PIN 1.5MM PHOENIX CONTACT | C/U
213 | 120006229 | TERMINAL PIN 2.5 X 100 UN | C/U
214 | 120020611 | TERMINAL PIN 2.5MM PHOENIX CONTACT | C/U
215 | 120020612 | TERMINAL PIN 4MM PHOENIX CONTACT | C/U
216 | 120000676 | TERMINAL PONCHABLE # 1/0 AWG 1H 3/8" BUR | C/U
217 | 120000678 | TERMINAL PONCHABLE # 2/0 AWG 1H 3/8" BUR | C/U
218 | 120000680 | TERMINAL PONCHABLE # 4 AWG 1H 1/4" BURND | C/U
219 | 120006118 | TERMINAL PUNTA 0.75MM AZUL 37642 X 300UN | C/U
220 | 120006120 | TERMINAL PUNTA 1.5MM NEGRO 37644 X 300UN | C/U
221 | 120006123 | TERMINAL PUNTA 10MM CAFE 37669 | C/U
222 | 120006124 | TERMINAL PUNTA 16MM BLANCO 37670 | C/U
223 | 120006119 | TERMINAL PUNTA 1MM ROJO 37643 X 300UN | C/U
224 | 120006122 | TERMINAL PUNTA 6MM VERDE 37668 | C/U
225 | 120010934 | TERMINAL PUNTA DOBLE STARFIX 2X1,5MMNEGR | C/U
226 | 120019897 | TERMINAL PUNTERA 12AWG GRIS X100 UNDS | C/U
227 | 120016319 | TERMOENCOGIBLE BLANCO 10-2 AWG 9.5MM | M
228 | 120016318 | TERMOENCOGIBLE BLANCO 12-8 AWG 6.4MM | M
229 | 120016317 | TERMOENCOGIBLE BLANCO 18-10 AWG 4.8MM | M
230 | 120017936 | TERMOENCOGIBLE 12MM | C/U
231 | 120025851 | TERMOENCOGIBLE 18 MM NEGRO | M
232 | 120025850 | TERMOENCOGIBLE 18 MM ROJO | M
233 | 120016236 | TERMOENCOGIBLE 25/8 | C/U
234 | 120022973 | TERMOENCOGIBLE COLOR NEGRO DE 2MM | C/U
235 | 120022974 | TERMOENCOGIBLE COLOR NEGRO DE 5MM | C/U
236 | 120010950 | TERMOENCOGIBLE DE 35MM A 10MM | M
237 | 120018097 | TERMOENCOJIBLE NEGRO 15MM | C/U
238 | 180000304 | TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | C/U
239 | 180002818 | TOMA CORRIENTE HOSPITAL DOBLE 100V 20A | C/U
240 | 180020101 | TOMA CR20-W C/POLO TIEERA 20A LEVITON | C/U
241 | 180012533 | TOMA DE INCRUSTAR 440-125A-6H-3P+T | C/U
242 | 180014335 | TOMA DOBLE 15A-125V REF:80W47-D | C/U
243 | 180019031 | TOMA DOBLE 20A 125V P/T 5-20R | C/U
244 | 180002001 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A 125V | C/U
245 | 180022802 | TOMA DOBLE GFCI 20A 125V | C/U
246 | 180023010 | TOMA DOBLE POLOTIERRA 20A125V/ INDUSTRIA | C/U
247 | 180022801 | TOMA INCRUSTAR 32A 3P+T 9H 220-250V IP67 | C/U
248 | 180022800 | TOMA INCRUSTAR 63A 3P+N+T 220V | C/U
249 | 180013582 | TOMA PL259 MACHO PL-259 | C/U
250 | 180022449 | TOMA SP 3P+T 220V - 125 AMP | C/U
251 | 180022451 | TOMA SP IP67 250V 63A 3P+T | C/U
252 | 180005044 | TOMA TRES POLOS 220V/50A CODELCA | C/U
253 | 180000307 | TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 110V 15A | C/U
254 | 180001552 | TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO 20A 125V | C/U
255 | 180022799 | TOMAS DE SOBREPONER 220V 4 P - 32 AMP | C/U
256 | 120006507 | TUBO CONDUIT DE 3/4" | C/U
257 | 120016404 | TUBO LED 18 WTS LUZ BLANCA | C/U
258 | 180015808 | TUBO LED 9W T8 DL 100-240V 6500K SYLVAN | C/U
259 | 120003120 | TUBO TERMOCONTRACTIL MWTM 35/12 1200MM | C/U
260 | 120000945 | TUBO TERMOCONTRACTIL PARA PARED EST 10/3 | C/U
261 | 120000944 | TUBO TERMOCONTRACTIL PARA PARED EST 16/5 | C/U
262 | 120000946 | TUBO TERMOCONTRACTIL PARA PARED EST 25/8 | C/U
263 | 120006100 | TUBO TERMOCONTRACTIL PARED ESTD 35/12 | C/U
264 | 120025130 | TUBO TERMOENCOGIBLE 1/2 | C/U
265 | 120016313 | TUBO TERMORETRACTIL FLEXIBLE 2MM NEGRO | C/U
266 | 120016314 | TUBO TERMORETRACTIL FLEXIBLE 4MM NEGRO | C/U
267 | 120016315 | TUBO TERMORETRACTIL FLEXIBLE 6MM NEGRO | C/U
268 | 120016316 | TUBO TERMORETRACTIL FLEXIBLE 8MM NEGRO | C/U
269 | 120009653 | UNION EMT 3/4" LIVIANA | C/U
270 | 180001315 | VALVULA SOLENOIDE 7/8" SOLDAR DANFOSS | C/U